## Sheet1
2020年监控系统维保设备清单（范围）
制表日期：2019.10.14 制表人：杨正风
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 购置时间 | 备注说明
前端摄像机
1 | 30倍室外模拟红外高速球(含电源和支架） | YH5904-ISF30P（亚安） | 16 | 2011年 | 2010年项目
2 | 22倍室内网络红外高速球（（含电源和支架）） | IPH5904-ISF18P（亚安） | 3 | 2011年
3 | 室内网络红外半球（（含电源和支架）） | IPC7511- QNZ-T520-R20（亚安） | 31 | 2011年
4 | 室外网络高清红外摄像枪（（含电源和支架）） | HDL7321K- QNZ-D180-R30（亚安） | 2 | 2011年
5 | 室外模拟红外摄像枪（含电源和支架） | YC7606- QNZ-T520R60（亚安） | 12 | 2011年
6 | 室内网络红外摄像枪（含电源和支架） | IPC7311W-QNZ-T520-R30（亚安） | 43 | 2011年
7 | 海康威视模拟高速球 | DS-2AE7162-A | 2 | 2018年
8 | 海康威视网络高速球 | DS-2DC7320IW-A | 3 | 2018年
9 | 海康威视网络半球 | DS-2CD3325-I/DS-2CD3345D-I | 15 | 2018年
10 | 海康威视网络摄像机 | DS-2CD3T45-I3/DS-2CD1211D-I3 | 22 | 2018年
11 | 红外高清网络摄像机（含电源和支架） | DS-2CD2212XYZ-I3CD，海康 | 23 | 2014年 | 妙儿园项目
12 | 宽动态网络摄像机（包含镜头、电源和支架） | DS-2CD4012XYZ-ABCDE，海康 | 8 | 2014年
13 | 红外高清网络球机（含电源和支架） | DS-2DE717X-YZW，海康 | 1 | 2014年
14 | 高清红外摄像机（含电源和支架） | IPC-HIC2201ES—CF36IR-UV | 8 | 2015年 | 人事处打卡项目
15 | 红外高清摄像机（含电源和支架） | DS-2CD2T35XLT-L，海康 | 76 | 2015年 | 2015年项目
16 | 高清红外高速球（含电源和支架） | DS-2DE73201W-A，海康 | 1 | 2015年
17 | 红外高清摄像机（含电源和支架） | DS-2CD3T45-I5，海康 | 9 | 2015年
18 | 高清红外高速球（含电源和支架） | DS-2DE7220XLT-L，海康 | 7 | 2015年
19 | 高清红外半球（含电源盒支架） | DS-2CD33350D-I，海康 | 1 | 2015年
20 | 高清红外半球（含电源盒支架） | DS-2CD2335YLT-L，海康 | 1 | 2015年
21 | 高清红外高速球（含电源和支架） | BL-EBM800PMC-HC20-20，AEBELL | 4 | 2014年 | 2014年红蓝监控项目
22 | 130万高清红外枪机（含电源和支架） | BL-EBM900IR-C13,AEBELL | 63 | 2014年
23 | 电梯飞碟摄像机（含电源和支架） | BL-2002WCB-S,AEBELL | 3 | 2014年
24 | 200万高清低照度枪机（含支架、支架和护罩） | BL-E900H-CL20，AEBELL | 7 | 2014年
25 | 高清网络半球(带拾音器接口，含电源和支架） | DS-2CD3145FD-IS，海康 | 6 | 2016年 | 2016年会议室项目
26 | 高清网络半球（含电源盒支架） | DS-2CD3345D-I，海康 | 2 | 2016年
27 | 拾音器 | DS-2FP2020，海康 | 6 | 2016年
28 | 高清红外网络摄像机（含电源和支架） | DS-2CD3T45D-I5 | 12 | 2017年 | 2017年北门项目
29 | 高清网络半球（含电源和支架） | DS-2CD3345D-I | 3 | 2017年
30 | 高清网络半球（含电源和支架） | DS-2CD3345D-I | 6 | 2017年 | 2017年快递中心项目
31 | 高清网络枪式（含电源盒支架） | DS-2CD3T45D-I5 | 12 | 2017年
32 | 高清网络摄像机（含电源和支架） | DS-2CD3T46DWD-I5 | 16 | 2018年 | 2018年围墙项目
存储设备
33 | 网络存储主机 | Neocean NI0Z1VX1500，宇视 | 1 | 2011年 | 2010年项目，存放在学生服务中心2楼监控中心机房
34 | 网络存储扩展磁盘柜 | Neocean NI0Z1DE1116，宇视 | 2 | 2011年
35 | 硬盘 | Neocean-网络存储SATA 2000G体化硬盘，宇视 | 32 | 2011年
36 | 数字硬盘录像机 | DS-8616N-E8，海康 | 2 | 2014年 | 妙儿园项目，存放在妙儿园门口保安室
37 | 硬盘 | 3T,西数 | 16 | 2014年
38 | 网络存储主机（IPSAN磁盘阵列） | NI0ZIVX1600-UV，宇视 | 2 | 2015年 | 2015年项目，存放在学生服务中心2楼监控中心机房
39 | 网络存储扩展磁盘柜 | NI0Z1DE1124-UV，宇视 | 3
40 | 硬盘 | 4T硬盘，西数 | 120
41 | NVR | BL-NVR716-HD，AEBELL | 5 | 2014年 | 2014年红蓝项目，存放在红蓝G栋监控中心
42 | 硬盘 | 3T,希捷 | 40 | 2014年
43 | 硬盘录像机 | DS-7916N-E4，海康 | 1 | 2016年 | 2016年会议室项目
44 | 硬盘 | 6T，西数 | 3 | 2016年
45 | 硬盘录像机 | DS-8632N-16，海康 | 1 | 2017年 | 2017年快递中心项目
46 | 硬盘 | 6T，西数 | 12 | 2017年
监控机房设备及平台软件
47 | UPS主机 | 柏克CHP3020 | 1 | 2011年
48 | UPS电池组 | 1小时的后备电池时间 | 1
49 | 46寸电视机 | TCL | 1 | 2011年
50 | 26寸LCD监视器 | TCL | 12 | 2011年
51 | 22寸监视器 | DS-D5022FL，海康 | 2 | 2014年
52 | 服务器 | IBM System x3650 M3 | 3 | 2011年
53 | 视频管理软件 | SWP-Video Manager 3.0(VM) | 1 | 2011年
54 | 数据管理软件 | SWP-Data Manager 3.0(DM) | 1 | 2011年 | 安装在1台IBM服务器上
55 | 媒体交换软件 | SWP-Media Switch 3.0(MS) | 1 | 2011年 | 安装在1台IBM服务器上
56 | 设备接入代理软件 | Device Agent 3.0(DA) | 3 | 2011年 | 安装在3台普通电脑上
57 | 万能解码上墙软件 | SWP-Super Decoder 3.0 （SDC） | 4 | 2011年 | 安装在4台工控机电脑上
58 | 视频管理服务器 | VS-MS8500-E-UV，宇视 | 1 | 2015年 | 2015年项目，存放在学生服务中心2楼监控中心机房
59 | 软件授权（IP-SAN接入授权） | LIS-Video Manager3.0-SAN-1 | 2 | 2015年
60 | 解码服务器 | 组装机 | 3 | 2015年
61 | 32寸监视器 | BL-CM32ACC，AEBEL | 8 | 2014年 | 2014年红蓝项目，存放在红蓝G栋监控中心
62 | 46寸监视器 | BL-CM46ACC，AEBEL | 1 | 2014年
63 | 高清解码器 | BL-MTX600-12H，AEBEL | 4 | 2014年
64 | 网络主控键盘 | BL-D6019E，AEBEL | 1 | 2014年
65 | 管理服务器 | RD540 E5-2603V2，联想 | 1 | 2014年
66 | 平台管理软件 | BL-TSMP-E8，AEBELL | 1 | 2014年
67 | UPS主机 | 10KVA，山特 | 1 | 2014年
68 | UPS电池及电池柜 | 16V65AH 16位 | 1 | 2014年
编码器及防雷器
69 | 单路编码器 | H3C EC1101-HF | 12 | 2011年 | 2010年项目
70 | 2路编码器 | H3C EC1102-HF | 7 | 2011年
71 | 4路编码器 | H3C EC1504-HF | 4 | 2011年
72 | 单路编码器 | 亚安 | 2 | 2011年
73 | 编码器电源 |  | 25 | 2011年
74 | 三合一防雷器 | ZGZH-12 | 20 | 2011年
75 | 12V二合一防雷器 | CPD-W12DC/2，雷晟 | 15 | 2014年 | 2014年妙儿园项目
76 | 24V二合一防雷器 | CPD-W24AC/2，雷晟 | 1 | 2014年
77 | 视频编码器（用于电梯摄像机，含电源） | BL-E701F，AEBEL | 3 | 2014年 | 2014年红蓝项目
78 | 2合一防雷器 | 加力，JL-12 | 77 | 2014年
79 | 网络防雷器 |  | 70 | 2015年 | 2015年项目
电源线路与网络线路
80 | 电源线路 | 摄像机安装位置到机房交换机端的摄像机供电线路 | 1批
81 | 网络线路 | 摄像机安装位置到机房交换机端的摄像机网络线路（包含2端的光纤收发器设备） | 1批
82 | 光纤收发器 |  | 24个 | 2011年 | 2010年项目
83 | 光纤收发器电源 |  | 24个 | 2011年
84 | 设备防水箱 |  | 33个 | 2011年
85 | 光纤收发器 |  | 22个 | 2014年 | 2014年红蓝项目
86 | 光纤收发器电源 |  | 22个 | 2014年
87 | 设备 防水箱（包含室内和室外） |  | 70个 | 2014年
88 | 光纤收发器 |  | 16 | 2014年 | 2014年妙儿园项目
89 | 光纤收发器电源 |  | 16 | 2014年
90 | 设备防水箱 |  | 8 | 2014年
91 | 光纤收发器 |  | 16 | 2015年 | 2015年项目
92 | 光纤收发器电源 |  | 16 | 2015年
93 | 设备防水箱 |  | 35 | 2015年
94 | 光纤收发器 |  | 20对 | 2017年、2018年 | 2017年北门项目和2018年围墙项目
95 | 光纤收发器电源 |  | 40个
96 | 设备防水箱 |  | 12个