广 东 培 正 学 院

竞争性谈判文件

项目名称 ：广东培正学院2020-2021年监控维保项目

广东培正学院

2019年 12月

目录

第一部分竞争性谈判邀请	1

第二部分竞争性谈判须知	2

第三部分商务要求	6

第四部分技术服务要求	7

第一部分  竞争性谈判邀请

- 广东培正学院（以下称“采购人”）就广东培正学院2020-2021年度监控维保项目（以下简称“监维项目”）进行竞争性谈判采购，邀请合格的响应人参与报价和谈判。

- 项目简介

项目名称：广东培正学院2020-2021年度监控维保项目

项目内容：详见竞争性谈判文件第四部分

- 谈判文件的获取：采购人以电邮方式发送电子版谈判文件

- 现场考察时间：2019年12月5日15：00至16：45

- 谈判保证金保证金的交纳与退还

  - 保证金金额：人民币叁仟元整（￥3,000.00）；

  - 缴纳时间，要求在2019年12月9日前到达采购人以下银行账户。

开户人名称：广东培正学院

账号：4400 1551 5070 5940 6409

开户行：中国建设银行广州花都风神大道支行

  - 未中选的响应人保证金，在成交通知书发出后10个工作日内无息退还；成交供应商的保证金自动转为履约保证金。

  - 有下列情形之一的，谈判保证金（或企业诚信保证金）将不予退还

    - 在谈判有效期内撤回谈判响应文件的；

    - 响应人或成交供应商有提供虚假资料行为的；

    - 供应商成交后无正当理由不与采购人签订合同或将成交项目转包或分包他人的。

- 谈判文件的递交及截止时间和递交地点

  - 递交及截止时间：2019年12月10日上午 8:30至9:15（北京时间）。

  - 提前递交或逾期递交或不符合规定的竞争性谈判文件恕不接受。且不接受邮寄递交。

  - 递交地点：	广州市花都区赤坭镇培正路53号广东培正学院行政楼一楼中厅采购中心。

- 谈判时间及地点

  - 谈判时间：2019年12月10日上午9：30开始；

  - 谈判地点：广州市花都区赤坭镇培正路53号广东培正学院（具体地点当天通知）。

- 采购人联系方式

  - 联系人：马老师

  - 电话： 020-86842284

  - 邮箱：pzcgzx@126.com

- 监督投诉电话：020-86710003；监督投诉邮箱：pzdyjc@sina.com

第二部分  竞争性谈判须知

- 说明

- 适用范围

  - 本竞争性谈判文件仅适用于本文竞争性谈判邀请中所叙述的项目范围。

- 定义及约定

  - “采购人”：指发布竞争性谈判文件并组织执行本项目采购的广东培正学院。

  - “响应人”：指向采购人提交响应文件并参与竞争性谈判的法人或其它组织。

  - “成交供应商”：指经谈判成交的响应人，合同的一方当事人。

  - “货物”：	指响应人为满足谈判文件要求而提供的所有设备、保险、税金、备品备件、工具、手册、图纸、软件及其它有关技术资料和材料。

  - “工程、服务”：指与响应人提供的货物相关的设计、运输、保险、安装、调试、培训、保证、技术支持等义务以及谈判文件中要求的其他应承担义务。

- 合格响应人的条件：

  - 在中华人民共和国境内注册的具有独立法人资格的企业，且注册资金人民币200万元（含200万元）以上；

  - 具备省级公安厅安全技术防范管理办公室颁发的安全技术防范工程三级或以上设计、施工、维修资质。在外省注册公司需在广东省公安厅备案证明；

  - 接到采购人邀请并按规定交纳了保证金的响应人；

  - 本项目不接受联合体谈判。

- 保证

响应人一旦获取了本谈判文件并参加谈判，即被认为接受了本谈判文件的所有条件和规定，响应人应保证所提交给采购人的资料和数据是真实的，并承担相应的法律责任。

- 谈判费用

响应人应承担其准备和参加本次竞争性谈判的所有费用，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 谈判文件

- 谈判文件包括本文件下列内容及补充通知和竞争性谈判答疑记录：

- 竞争性谈判邀请；

- 竞争性谈判须知；

- 项目商务要求

- 项目采购需求。

- 谈判文件的澄清或修改

  - 要求对谈判文件进行澄清的响应人，需在响应文件递交截止时间2天前以书面形式送达采购人，采购人将以不标明来源的书面答复传送给已获得谈判文件的每个响应人。

  - 响应文件递交截止前的任何时候，无论出于何种原因，采购人均可主动地或在解答响应人提出的澄清问题时对谈判文件进行修改。

  - 谈判文件的澄清或修改是谈判文件的组成部分，将以书面形式通知响应人，对其具有约束力；响应人在收到任何澄清和修改文件后，应于24小时内回函确认。

  - 考虑到谈判文件修改的影响，采购人有权推迟响应文件的递交截止时间，并将此变更书面通知所有获得谈判文件的响应人。

- 响应文件的编制

- 谈判响应文件应包括：资格证明文件部分、商务谈判文件部分。（在递交谈判响应文件时需按以下顺序装订，并在谈判截止前送达谈判文件中指定地点。）

  - 资格证明文件（以下文件复印件均需加章响应人公章，如不能按时提交请提交文字情况说明）

    - 法定代表人授权书（法定代表人为响应人代表并亲自签署响应文件的可不提交）；

    - 合法并有效的企业法人营业执照（副本复印件）；

    - 企业税务登记证（国税和地税）、组织机构代码证复印件；

    - 具备省级公安厅安全技术防范管理办公室颁发的安全技术防范工程三级或以上设计、施工、维修资质。在外省注册公司需在广东省公安厅备案证明；

    - 缴纳谈判保证金的支付凭证复印件；

    - 其他资信证明等。

  - 商务谈判文件（价格、商务、技术响应）

    - 谈判报价表（报价汇总表及报价明细表，加盖响应人单位公章）；

    - 商务响应偏离表；

    - 技术部分：按谈判文件的商务与技术要求根据所提供货物自行编制，技术文件应能够证明响应人所提供的设备符合谈判文件规定；

  - 对本项目的实施计划及售后服务承诺书（提供详细的质保期内服务计划和质保期后的维护方案）。

  - 响应人认为有必要提供的其他资料。

- 报价

  - 按谈判文件要求及现场考察时采购人所补充的要求进行报价，且报价应是指总包干价格。

  - 应按项目所需货物提供报价明细表（如：货物、数量、单价、合价、配置及货物的来源地、货物的标准等）及报价汇总表。

  - 未按上述要求报价或响应文件中同一产品或方案有两个以上报价的将被视为无效报价。

- 谈判有效期

谈判有效期为从谈判之日起共90个日历日。响应人自述的谈判有效期不符合谈判文件要求，将被拒绝谈判。

- 响应文件的封装和递交

- 响应文件的封装

  - 响应文件分壹份正本和叁份副本。每份文件要注明“正本”和“副本”字样，谈判响应文件的副本与正本不符，以正本为准。响应文件的正本和所有副本应单独密封（加盖响应人公章）。电子版响应文件（U盘）同时封装。

  - 响应文件正本须打印或用不褪色墨水书写，并在谈判文件明示需响应人代表签字处，由响应人的法定代表人或经其正式授权的代表签字，在谈判文件明示响应人需盖章处，须加盖响应人公章。

  - 响应文件应无涂改、行间插字、增删；如有则必须由响应人法定代表人或经其正式授权的代表用姓氏或首字母在旁边签字才有效。

  - 响应文件的密封袋上应写明：

- 竞争性谈判项目名称；

- 谈判响应人名称（加盖公章）。

- 响应文件的递交与撤回

  - 采购人将拒绝或原封退回在其规定的递交响应文件截止时间之后收到的任何响应文件；任何传真、电子邮件及邮寄的响应文件也将被拒绝或被视作无效的响应文件。

  - 谈判期间应谈判小组要求所作的报价修改和最终报价应在规定的时间内递交。

  - 响应人可在递交截止时间前撤回响应文件，但在递交截止时间之后不允许撤回。

- 谈判与评审

- 采购人将组织谈判小组首先对响应人的法定代表人授权书、授权代表有效身份证件和企业法人营业执照进行资格性审查确认，然后审查响应文件是否完整，是否有计算错误，文件是否恰当地签署。如果确定响应人无谈判资格或履行合同能力，将取消其谈判资格。

- 对响应文件中含议不明确，同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组可以书面形式要求谈判供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。响应人的澄清、说明和纠正应以书面形式，由其授权代表签字，但澄清内容不得超出谈判响应文件的范围或者改变响应文件的实质内容。

- 实质上没有响应谈判文件要求的响应文件将被拒绝。响应人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其成为实质上响应的谈判响应文件。

- 采购人决定谈判响应文件的响应性只根据谈判响应文件本身内容，而不寻求外部的证明。谈判过程中，出现但不限于下列情况之一的，经谈判小组认定后按无效响应文件处理：

- 谈判响应文件与谈判文件存在重大偏离的；

- 《报价表》与正本谈判响应文件内容有重大差异；

- 响应文件中附有采购人不能接受的条件；

- 谈判响应文件无响应人单位盖章、无法定代表人或其授权代表签字的；

- 出现影响采购公正的违法违规行为的；

- 经谈判小组认定不符合法律、法规规定的其他实质性要求的。

- 谈判小组根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则，依据参加谈判的响应人的情况，从报价、资格、业绩、对商务和技术要求的响应程度、产品的性能、可靠性以及响应人的供货能力、售后服务等方面进行综合分析考评，推荐第一、第二候选成交供应商。

- 确定成交供应商后，由采购人发出《成交通知书》，《成交通知书》是合同的组成部分。

- 采购人没有义务向未成交的响应人解释不成交的理由。

- 授予合同

- 成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

- 谈判文件、成交供应商的谈判响应文件、谈判修改文件、谈判过程中有关澄清文件及经双方签字的纪要和成交通知书均作为合同附件。

- 成交供应商接到成交通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同者，以违约处理；给采购人造成损失的，由成交供应商负责；由此而需要重新组织谈判的，所需费用由成交供应商承担。

第三部分  商务要求

- 项目范围

本次维保项目范围是全校监控系统。

- 报价要求

各供应商可以考察服务现场，根据现场情况，按照技术要求进行报价，所报价格应包括前端摄像机、传输部分、后端控制部分、报警系统等所有设备的维护维修保养、备品备件替换使用以及需要更换的设备费用、人工费、提供服务所需设备费及其耗材费用、其他附带服务的费用、保险、利润、税金等在服务期间所产生的一切费用。

- 质量保证及售后服务基本要求：

- 响应人需阐述售后保障的政策和计划。

- 响应人必须有可靠的售后服务保障，包括但不限于在广州地区有固定的维修服务点，能提供正常的技术、备品备件服务。响应人需确保在谈判过程能应采购人的要求提供相关服务网点或驻点的详细资料说明。

- 合同部分内容要求

- 对采购人根据工程需要确需进行设计变更的项目，成交供应商应配合设计及施工并按实际完成工程量结算，合同中已有适用与变更工程的价格，按合同中已有价格变更合同价款；合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价格；合同中没有适用或类似于与变更工程的价格，执行谈判文件规定的有关定额及相关文件，工程材料人工价格按广州市当期工程材料指导价，无指导价则由采购人与成交供应商双方协商确定。

- 支付

原则上采购人在签订合同后7个工作日内支付第一年维保费用总额的30%，2020年8月15日前支付第一年维保费用总额的30%，2021年1月31日前支付第一年维保费用总额的40%。

第四部分  技术服务要求

- 维保项目概述

本次维保范围包含多个不同时间的项目，分别为2010年建设的《广东培正学院安全监控建设、改造项目》、2014年建设的的《广东培正学院小岛外教别墅监控项目》、2015年建设的的《人事处打卡监控系统》、2014建设的的红蓝新村视频监控项目、2015年新增监控项目、2016年会议室监控项目、2017年北门监控项目、2017年快递中心监控项目和2018年围墙监控项目。 维保项目概况见下表。

维保范围内项目概况统计表

| 序号 | 项目名称 | 建设时间 | 概况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广东培正学院安全监控建设、改造项目 | 2010年 | 项目采用亚安品牌的摄像机（摄像机类型包含网络摄像机和模拟摄像机2种），平台采用宇视（H3C）的vm8500；存储采用宇视的IP-SAN存储设备，项目包含摄像机149支，覆盖全校室外主要道路和各教学楼、办公楼、宿舍楼出入口。 |
| 2 | 广东培正学院小岛外教别墅监控项目 | 2014年 | 项目采用海康威视的前端网络摄像机；存储采用海康威视的硬盘录像机，覆盖小岛外教别墅全部区域，摄像机数量32支。 |
| 3 | 人事处打卡监控系统 | 2015年 | 项目采用宇视品牌的网络摄像机，监控区域主要为人事处办公室和打卡机安装的位置，摄像机数量为8支。 |
| 4 | 红蓝新村监控系统 | 2014年 | 项目位于我校红蓝新村宿舍区，主要监控红蓝各宿舍出入口及室外主要通道，摄像机数量77支，平台软件及主要设备都为美电贝尔品牌。 |
| 5 | 新增监控项目 | 2015年 | 项目位于我校校内，主要用于2010年项目中为覆盖的室外只要通道，摄像机采用海康威视高清网络摄像机，接入原有宇视平台。摄像机数量为95支。 |
| 6 | 行政楼会议室项目 | 2016年 | 项目位于我校行政楼三楼，包含2号、4号、326三个会议室6支枪和6个拾音器，还有院长办公室门口和董事长办公室门口2支枪，此项目摄像机全为海康高清网络半球。摄像机数量为8个 |
| 7 | 北门监控项目 | 2017年 | 此项目分布在我校北门保安室、车队周围和第二天桥周围，共计15支海康摄像机 |
| 8 | 快递中心项目 | 2017年 | 此项目分布在我校体育馆一楼菜鸟驿站内，共计海康网络摄像机18支。 |
| 9 | 围墙监控项目 | 2018年 | 此项目分布在我校围墙周围，共计16支海康摄像机。 |

现有平台说明：

- 视频管理软件VM现有500路授权，1台IP-SAN授权。

- 数据管理软件DM，支持IP SAN存储设备和第三方备份资源：最多支持存储的摄像机数量4096个，最多可管理的备份资源数量16个，支持备份业务配置的最大摄像机路数1024个。

- 我校现有3台DA服务器，分别安装在3台普通电脑上。

- 视频管理软件VM、数据管理软件DM和媒体交换软件MS分别安装在3台IBM服务器上，服务器操作系统为centos 6.2，服务器型号为IBM System x3650 M3。

- 万能解码软件SDC安装在4台Window7的工控机平台上。

- 2015年新增1台VS-MS8500-E-UV视频管理服务器。

- 红蓝新村监控中心使用美电贝尔公司的物联网安防综合管理平台。

存储设备说明

本次维保的存储设备主要分为以下几种，分别为

- 2010年建设的宇视公司品牌的IP-SAN存储（包含NI0Z1VX1500型号的存储主机1台和NI0Z1DE1116型号的存储扩展机柜2台）。

- 2014年的建设的的海康威视公司品牌的DS-8616N-E8型号的数字硬盘录像机2台。（妙儿园项目）

- 2014年建设的美电贝尔公司品牌的BL-NVR716-HD的5台硬盘录像机。

- 2015年新增项目的宇视公司的IP-SAN（NI0ZIVX1600-UV）存储主机2台和型号为NI0Z1DE1124-UV的磁盘扩展柜3台。

- 2016年会议室监控项目硬盘录像机为DS-7916N-E41台。

- 2017年快递中心项目硬盘录像机为DS-8632N-16一台

- 维保范围

本次维保范围包含9期监控项目的前端设备(包含摄像机、摄像机电源和支架、防雷器)、前端摄像机到交换机端网络线路（包含编码器、光纤收发器、光纤收发器电源、光纤熔接盒、光纤跳线）、前端摄像机到机房的电源线路和监控中心相关监控设备（包含服务器、存储设备、电视墙监视器、所有平台软件）：

1.维保设备数量及规格型号，详情请参阅《2020年监控系统维保设备数量型号清单统计表》

2.前端摄像机到楼内的相关线路，线路走向详情请参阅《2020年摄像机点位及走线图》。维保范围内的线路包含：

- 从前端摄像机到楼内接入层交换机的网络线路，分为以下3种：a.从前端摄像机到接入层交换机的双绞线网络线路；b.从前端摄像机到室外立杆内编码器的同轴电缆线路+从室外立杆到接入层交换机的光纤网络线路（包含两端的光纤收发器及电源、光纤熔接盒和跳线）；c.从前端摄像机到 到接入交换机端编码器的同轴电缆网络线路。

- 从前端摄像机到楼内供电总闸的电源线路，分为以下2种情况：a.室内摄像机采用集中供电的方式，从网络机房取220V电源，经集中供电电源转为12V电源直接给前端摄像机供电，此种供电方式的摄像机主要为室内网络摄像机；b.室外摄像机直接从楼内网络机房取220V直接接入室外立杆的接线箱，然后在立杆接线箱内通过变压器转为24V或12V，此种供电方式主要为室外立杆的模拟摄像机。

- 对维保项目的整体要求

3.1 本次维保项目的承保期限开始日期为2020年1月1日，维保项目的结束日期为2021年12月31日。

3.2 每个月保证对所有前端摄像机、监控中心主要设备（存储设备、服务器、监视器、媒体服务器、解码器设备）、编码器进行一次巡检、除尘；对前端摄像机到交换机端的网络线路和从前端摄像机到楼内配电开关的电源线路进行一次检测，保证线路畅通，排除安全隐患。每次巡检、除尘和线路检测完成后需要有巡检和检测报告。

3.3 中标人负责其派出的维护人员的人身意外保险，因中标人原因造成的工伤事故，由中标人负责。

3.4 中标人在维护过程中，具有对我校监控系统的相关技术资料及密码有保密义务，禁止将相关技术资料及密码泄露给第三方公司或者个人；禁止利用维护之便拷贝监控录像。

3.5 中标人要自备必要的常用或替代备件（摄像机、摄像机电源、摄像机支架、防雷器等），对于不能及时修复的故障点，必须先使用备件替代，保障故障点正常工作。

3.6 每次维护保养需做好文字记录，并经双方指定人员签字确认。

3.7中标人必须具备维护工作的能力（熟悉基本的网络知识和视频监控系统故障检测能力），自备必要的维护工具（工程梯、网络测线仪、万用表等工具）。

3.8中标人必须能够响应我校提出的其他正常维保要求。

四．维保技术要求

4.1.宇视（H3C）公司设备及软件的维保要求（已包含平台软件）：

我校监控系统中的宇视公司产品主要包含存储设备、编码器和平台软件。宇视（H3C）设备及软件的维保要求：

本次维保要求对宇视（H3C）公司的设备及软件（不包含宇视的8支摄像机） 购买宇视公司的2年基本维保服务。

本次维保还包含人事处考勤摄像机8支，品牌为宇视，型号为IPC-HIC2201ES—CF36IR-UV，此8支摄像机不要求购买原厂维保服务，维保要求参照4.2中的维保要求。

4.2 前端设备（包含摄像机、摄像机电源、防雷器、亚安编码器、编码器电源）维保要求

现有前端摄像机品牌主要为亚安、海康威视和宇视，详情请参阅《维保设备数量及规格型号统计表》，本次维保对前端设备的维保要求如下：

- 从接到客户报障电话开始，48小时内（已包含更换备件的时间）

内解决故障（由于我校主干监控专网和楼内监控交换机故障引起的例外），保证监控点位正常工作。

- 对于不能当场维修需拆下送修的摄像机，需提供不低于故障点摄像机参数的备机，现有摄像机参数请查阅《维保范围内前端摄像机参数统计表》。

- 对于不能当场维修需拆下送修编码器（非宇视品牌的2台编码器）、防雷器，需提供备件进行替换。

- 对于不能维修或者无维修价值的前端设备，需免费更换为不低于原有设备参数的海康品牌的新摄像机（需能接入现有平台）。现有摄像机参数请查阅《维保范围内前端摄像机参数统计表》。

4.3线路故障的维保要求

本次维保对线路故障的维保要求如下：

对于因线路故障原因造成的故障，需在48小时内恢复线路正常，保证故障点视频图像正常录像，不能及时修复的，需搭建临时线路。

4.4 存储设备维保要求

本次对维保范围内的存储设备的维保要求如下：

- .对宇视品牌的IP-SAN存储设备维保要求参照4.1中的维保要求。

- .对海康威视品牌和美电贝尔品牌的硬盘录像机故障，要求在48小时内恢复设备正常工作。

4.5 服务器维保要求

本次维保范围内的服务器数量为4台，品牌为IBM的3台，型号为IBM System x3650 M3，安装的操作系统为centos 6.2。分别安装视频管理服务软件（VM)、数据管理服务软件（DM）和媒体交换服务软件3个监控系统平台组成软件；品牌为联想的RD540 E5-2603V2型号服务器一台，安装美电贝尔公司的平台软件，使用地点为红蓝新村。

因服务器承载监控系统平台软件，出现可能导致整个监控系统无法运行，因此服务器故障属于特别重大故障，特对维保单位提出以下维保要求：

1）.对宇视品牌的平台软件维保要求参照4.1中的要求处理。

2）.非硬件故障需在接到报障电话后48小时内恢复服务器正常工作。

3).维保单位检测后发现为服务器硬件故障的，由我校负责购买新硬件，维保单位负责安装恢复设备正常工作状态。

五．UPS维保要求

现有UPS设备分为2部分，校内监控中心包含UPS主机一台，品牌为柏克，型号为CHP3020,电池组1套，位置为学生服务中心2楼监控机房内，在断电的情况下为监控机房主要设备（存储、服务器，电视墙等）提供后备电源，保证机房主要设备正常运行。红蓝新村监控中心包含UPS主机一台，品牌为山特，电池组1套，地点为红蓝新村G栋1楼监控中心。

UPS维保要求：

UPS故障，要求在24小时内定位故障原因。非硬件故障要求在24小时（已包含定位故障原因的时间）内恢复设备正常；硬件故障，由我校购买硬件后，维保单位负责安装和恢复设备正常。

- 电视墙设备的维保要求：

本次维保项目的电视墙显示设备分为2部分，校内监控中心主要包含46寸液晶电视机1台、26寸LCD液晶监视器12台和22寸液晶监视器2台，红蓝新村监控中心主要包括32寸液晶监视器8台，46寸液晶监视器1台。详情请参考《监控系统维保设备数量型号清单统计表》。

电视墙设备的维保要求：

监视器故障，要求在24小时内定位故障原因。非硬件故障要求在24小时（已包含定位故障原因的时间）内恢复设备正常；硬件故障，维保单位拆下后交由我校自行维修，维修完成后维保单位协助安装。

七．关于部分特殊维修情况的说明

我校行政楼后体育场看台安装摄像机11支，其中音响控制室1支，看台楼顶10支；看台楼顶10支摄像机位置较高，由我校提供维修环境，中标单位负责维保。

附件1：监控系统维保设备清单